| 北京科技大学天津学院 ■工程/□采购类项目预算及技术方案编制表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 |  | 工程量 | 单位 | 技术方案 （工艺/品牌/规格/型号） |
| 室外电网系统 | 室外铠装电缆 | 2100 | 米 | 型号：ZR-KVV22-30*2.5mm2胜达/小猫/国泰 |
|  | 联网铠装电缆 | 1038 | 米 | 型号：ZR-KVV22-2*1.5mm2 胜达/小猫/国泰 |
|  | 联网卡安装 | 3 | 个 | GST-LWK5000H-CAN 海湾 |
|  | 安装接线壁挂式消防联动电源箱 | 2 | 个 | （DC24V/18A输出，含备电） |
|  | 安装接线不锈钢室外防雨端子箱 | 2 | 个 | 600*800*200（配60位端子） |
|  | 室外绿化用地挖掘、回填电缆沟并恢复原样 | 1297 | 米 | 宽40CM 深50CM |
|  | 室外柏油路分段式破除、挖掘、回填电缆沟、恢复原样、场地清理 | 185 | 米 | 宽30 深30 |
|  | 挖作业坑 | 8 | 个 | 作业面2C*2M |
|  | 路面顶管作业 | 4 | 处 | 距地面以下 50CM-1M |
|  | 系统联网调试 | 1 | 项 |  |
| 报警主机更换工程 | 报警主机拆除移位、安装 | 2 | 台 |  |
|  | 直控盘终端器 | 14 | 个 | ZD-02 海湾 |
|  | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1 | 套 | JB-QG-GST5000H-4840点 海湾 |
|  | 总线制操作盘 | 1 | 台 | GST-LD-SD128H 海湾 |
|  | 直接控制盘 | 1 | 台 | GST-LD-KZ08H 海湾 |
|  | 总线制操作盘 | 1 | 台 | GST-LD-SD128H 海湾 |
|  | H直接控制盘 | 1 | 台 | GST-LD-KZ08 海湾 |
|  | 立式控制柜 | 1 | 台 | LD-1001A5 海湾 |
|  | 智能电源盘（立柜用） | 1 | 台 | GST-LD-D02H 海湾 |
|  | 智能电源盘（立柜用） | 2 | 台 | GST-LD-D06H 海湾 |
|  | 消防应急广播设备 | 1 | 台 | GST-XG9000S 海湾 |
|  | 广播功率放大器 | 1 | 台 | GST-GF500WA 海湾 |
|  | 消防电话 | 1 | 台 | GST-TS9000 海湾 |
|  | 蓄电池 | 2 | 个 | 10AH/12V 海湾 |
|  | 消防主机调试费 | 1 | 次 |  |
| 图形显示装置CRT更换工程 | 图形显示装置CRT拆除、安装 | 1 | 台 |  |
|  | 消防控制室图形显示装置 | 1 | 台 | GST-QT-GM9200 海湾 |
|  | 电池安装配件 | 1 | 块 | GM9200-G/T 海湾 |
|  | H接口卡 | 1 | 块 | GST-NNET-02 海湾 |
|  | CRT主机调试 | 1 | 次 |  |
| 其他 | 税费 | 1 | 项 | 开具增值税专用发票，税率按9%计 |